哈政办发〔2022〕60号

哈尔滨市人民政府办公厅关于印发

哈尔滨市城市供热突发事件应急预案的通知

各区、县（市）人民政府，市政府各委、办、局，各有关单位：

经市政府同意，现将《哈尔滨市城市供热突发事件应急预案》印发给你们，请认真贯彻执行。

哈尔滨市人民政府办公厅

2022年11月16日

（公开属性：主动公开）

哈尔滨市城市供热突发事件应急预案

（2022年修订）

1 总则

1.1 编制目的

建立健全供热突发事件预警和应急机制，提高供热突发事件应急处置能力，保障社会公共安全，保障人民群众冬季正常用热和生命财产安全，维护社会稳定。

1.2 编制依据

根据《黑龙江省城市供热条例》、《哈尔滨市城市供热办法》、《哈尔滨市人民政府突发公共事件总体应急预案》（试行）等有关规定，结合我市供热生产、运行实际，编制本预案。

1.3 适用范围

本预案适用于市规划区内因供热设备、供热管网及附件故障，水、电供应中断影响供热生产运行、供热弃供弃管以及自然灾害等不可抗力因素对供热生产运行造成影响，对城市居民生活用热和生命财产造成危害等供热事件的应急处置。

1.4 工作原则

统一指挥、协同应对。突发性供热故障应急抢险工作实行统一指挥，由市政府供热应急指挥部统一指挥、统一协调。以供热主管部门为主，各相关部门依据职责分工，多部门联动，共同做好供热应急抢险工作。

属地管理、分级响应。突发性供热事件的应急处置坚持以区为主，市、区政府分别准备一定数额的突发性供热事件应急抢险资金，各区政府应根据本预案修订完善区级突发性供热事件应急预案。按照突发性故障大小实行供热企业、区级供热应急指挥体系、市级供热应急指挥体系等分级响应。

快速处置、就近救援。明确各类突发性供热故障的响应程序、响应部门和响应时间，确保突发性供热事件的快速处置。对供热企业自身力量无法保证快速抢险的，按照就近救援的原则，抽调市、区供热应急抢险队伍实施救援。

规范标准、资源共享。完善供热应急抢险体系建设，规范市级供热应急队伍建设标准、抢险设备配备标准，对供热应急队伍指挥系统、人员配备、设备配备、备品备件登记备案。根据突发性供热事件抢险需要，市、区供热应急指挥部可就近调用市、区供热应急抢险队伍、相关设备和应急物资。

1.5 事件等级

按照突发供热应急事件造成或可能造成的严重程度、波及范围、影响大小、持续时间等情况，由高到低分为重大供热突发事件(Ⅰ级)、较大供热突发事件(Ⅱ级)、一般性供热突发事件(Ⅲ级)3个级别。

1.5.1 重大供热突发事件(Ⅰ级)：

（1）突发性供热故障，造成停热面积50万平方米及以上，预计抢修时间超过36小时，可能产生或已经产生衍生或次生灾害，危及人民群众生命财产安全的；

（2）因水、电供应中断导致供热热源停热时间超过36小时或因停电导致热力站停止运行时间超过36小时，波及供热面积5万平方米以上的；

（3）自然灾害等不可抗力造成供热热源无法运行，对全市供热造成严重影响的。

1.5.2 较大供热突发事件(Ⅱ级):

（1）供热故障波及面积10万平方米以上，或抢修时间预计超过12小时，可能产生衍生或次生灾害，影响居民生活用热的；

（2）因水、电供应中断导致供热热源停热时间超过12小时或因停电导致热力站停止运行时间超过12小时的；

（3）供热企业因燃煤不能及时到场影响供热生产运行的；

（4）供热面积10万平方米以上供热小区发生弃供、弃管的。

1.5.3 一般性供热突发事件(Ⅲ级)：

（1）供热故障波及面积10万平方米以下，抢险时间不超过12小时的；

（2）突发性供热故障地点在一、二类街路，抢修作业面对交通流量产生影响的；

（3）因水、电供应中断导致供热热源停热时间不超过12小时或因停电导致热力站停止运行时间不超过12小时的；

（4）供热系统失水严重，供热热源无法正常运行超过8小时的；

（5）因供热问题引发居民围堵街路的；

（6）供热面积10万平米以下供热小区发现弃供、弃管的。

2 组织指挥体系与职责

2.1 组织机构

为及时、快速、高效地处置供热突发事件，成立市供热应急指挥部。

总 指 挥：分管供热工作的副市长

副总指挥：市政府相关副秘书长

市住建局局长

成    员：市信访局局长

市工信局局长

市公安局常务副局长

市财政局局长

市城管局局长

市国资委主任

市应急局局长

市市场监管局局长

市消防支队支队长

市政府新闻办主任

哈供电公司经理

哈供水集团董事长

哈排水集团董事长

哈投资集团董事长

各区政府区长

供热应急指挥部下设办公室，设在市住建局，负责供热应急指挥部日常工作；根据突发性供热事件现场情况，需启动市级供热应急预案的，报请市供热应急指挥部启动市级供热应急预案，并根据市供热应急指挥部指令向有关单位下达启动市级应急预案指令；遇非供热设备、管网及附件故障，向市供热应急指挥部相关成员单位协调支援事项。

2.2 指挥部下设五个组

2.2.1 综合协调组

组  长：市住建局局长

副组长：市住建局副局长

市政府新闻办主任

成  员：由市政府新闻办一名同志、市住建局机关党委和供热管理处同志组成

主要任务：突发事件（故）发生时，迅速启动应急处置指挥工作，按照分级联络方式，迅速沟通、协调相关领导和参战部门到位。按程序及时传报信息，跟踪掌握事件发展和处置情况，与有关领导和部门保持联系，综合情况；起草重大突发事件新闻通稿和应急处置报告：组织各单位赶赴现场，统一报道口径，正确引导社会舆论，适时进行新闻发布；撰写突发事件大事记。

2.2.2 应急处置组

组  长：市住建局副局长

副组长：市市场监管局副局长

市公安局副局长

相关区分管副区长

成  员：由市住建局供热管理处、市公安局、市公安交管局、市消防支队、哈供电公司、哈供水集团、哈排水集团、市应急局、各区住建局相关人员组成

主要任务：负责维护事故现场秩序及周边地区交通秩序疏导。迅速对突发事件性质、危害或损失程度做出研判，对突发事件提出适用预案，明确到现场指挥的市领导、处置组织、需调动的救援队伍和应急物资等。会同市公安、市场监管、应急等部门、当地政府迅速掌握现场情况，制定科学有效的现场处置救援方案，做好突发事件抢险救援工作，迅速恢复供热。为市领导提供应急处置参考意见，协助市领导协调有关地区、部门、单位及人员参加应急处置工作。

2.2.3 应急保障组

组  长：市住建局副局长

副组长：市财政局副局长

市国资委副主任

哈投集团副总经理

相关区分管副区长

成  员：由市财政局、市国资委、市住建局、市哈投集团相关人员组成

主要任务：会同当地政府并协调相关部门，负责救援物资、设备、资金及人力、物力的调集、供应。负责应急抢险现场的应急保障。

2.2.4 专家指导组

组  长：市住建局副局长

副组长：市市场监管局副局长

成  员：由市住建局供热管理处、市市场监管局相关处室、供热企业技术专家、设备厂家技术专家等专家组成

主要任务：根据现场救援工作的需要，协调有关方面专家到现场，为实施科学有效应对处置工作提供技术支持。

2.2.5 事故调查组

组  长：市市场监管局副局长

副组长：市住建局副局长

市应急局副局长

各区分管副区长

成  员：由市市场监管局、应急局、住建局和当地政府、事件（故）责任或发生单位有关领导和人员组成

主要任务：负责事故原因和责任调查，提出处理意见；做好事件（故）调查及总结评估，并报告市政府应急办。

各区政府要成立应急指挥协调机构，实行市、区两级供热应急联动机制。

2.3 责任分工

市住建局：协调供热企业组织抢修；在供热企业抢修力量不足的情况下，协调市级供热应急抢险队伍帮助供热企业抢险救援；确需启动政府临时接管程序时，会同相关部门协调具有资质的供热企业临时接管供热。负责追查开发建设过程中，供热配套工程不到位、工程质量不合格的开发、建筑企业责任，责令开发、建筑企业完善供热配套工程，达到工程质量标准；对开发企业及其下属公司发生恶意弃管供热的进行依法查处。

各区政府：负责组织辖区内供热突发事件应急处置的现场指挥，协调供热突发事件的应急救援工作；在行政首长预备费中安排供热应急资金，用于应对供热突发事件；负责调动区住建局、街道办事处、辖区供热企业等相关部门落实应急抢险措施，进行应急处置；负责应急抢险区域内热用户的政策宣传、解释和安抚工作。

市财政局：负责筹措供热应急资金，用于解决弃供弃管供热小区、需临时接管供热小区、因不可抗拒力造成供热突发性事故等应由政府承担的供热应急抢险费用。

市信访局：做好供热突发事件时上访群众的接访工作，协调相关责任单位共同做好相关政策、法规的解释和群众安抚工作。

市政府新闻办：负责协调媒体统一进行新闻发布，组织媒体及时、准确、有序地报道供热应急事件抢险救援工作情况。

市公安局：维护抢修现场秩序，协调解决抢修现场交通管制，依法制止查处各种影响供热抢险、抢修行为。

市市场监管局：负责供热中的承压锅炉、压力容器、压力管道及安全附件等特种设备的检验检测和重大事故调查处理工作。

市国资委：对国有单位实行主辅分离、转制、改制、兼并等过程中出现的将供热设施移交，致使发生弃管供热现象或无法保证供热的，由市国资委按相关规定处理。

市工信局：负责供热燃煤短缺时，协调供热燃煤储备和铁路运输相关事宜。

市应急局：负责供热重大安全事故的调查处理。

市消防支队：负责因市政停水或供热系统失水量过大，供热热源无法供热故障时，调动消防车辆支援运水工作。

市城管局：负责12319电话信息渠道掌握供热突发性事件的情况信息，并及时向市信访办通报。

哈供电公司：负责做好优先保证供热用电及解决供热抢险现场临时用电，负责停电导致供热热源停热和热力站停止运行停电故障电网侧产权设施故障的快速抢修工作。

哈投集团：负责所辖供热企业的应急抢险工作，为市政府供热应急抢险提供救援工作和物资储备工作。

哈供水集团、哈排水集团：负责处理市政停水影响供热运行事故的供水故障快速抢修工作。

建立供热应急指挥部成员单位联络制度，各单位分别指定1名人员具体负责应急联络工作及其职责范围内支援项目的协调工作。

2.4 供热企业职责

供热企业是供热应急抢险工作的责任主体，要制定供热突发事件应急预案，配备相应的应急储备物资和工器具，及时组织供热事故抢险，尽快恢复供热。应急突发事件超出企业的可控范围时，应及时请求上级主管部门启动应急预案。

3 应急准备

3.1 应急队伍准备

依托大型供热企业，按照分区配备的原则，建立8支市级供热应急抢险队伍。各应急抢险队伍要保证应急队伍各技术工种人员配备齐全，配备熟练的电工、电焊工、检修工、水暖工、力工、特种车辆操作人员、安全员等工种人员。供热期间，应急抢险队伍实行24小时备勤。各应急队伍应具有值班室、24小时备勤人员休息室、大型工程设备存放场地、抢险工器具库房、抢险车辆库房、备品备件储存库房。

3.2 应急设备及物资准备

各市级应急抢险队伍应配备工程抢险车、大型设备运输车、发电车等应急车辆；挖掘设备、吊卸设备等大型抢险设备；探测设备、发电设备、切割设备、焊接设备、耐热排污设备、照明设备、排风设备、围挡器械等抢险工器具。储备各种型号的保温管、补偿器、阀门、电机、管道泵等应急抢险备品备件，并实现专场存贮、专人管理、登记备案、及时补充。

3.3 应急专家组准备

市供热主管部门组织市市场监管局、供热企业技术专家、锅炉及设备厂商技术专家等专业技术人员组成应急专家组，对突发性供热故障抢险方案进行评估或提供抢险方案支持。

3.4 应急燃煤准备

由市财政通过市工信局向哈投集团借款，按照省、市政府要求，委托哈投集团代储应急煤炭，并时刻做好应急煤的动用调拨准备。

3.5 应急预案演练

各应急抢险队伍应定期组织预案演练，每年不少于2次，提高应急人员抢险能力，确保应急工作反应迅速、措施得当、技术熟练。

4 预警发布

重大供热突发事件(Ⅰ级)预警，由市供热应急指挥部提出，经市供热应急总指挥同意，报市应急委批准，由市供热应急指挥部向社会发布。

较大供热突发事件(Ⅱ级) 预警，由市供热应急指挥部办公室提出，经市供热应急指挥部批准，由市供热应急指挥部向社会发布；

一般性供热突发事件(Ⅲ级)预警，由区级供热应急指挥部提出，经区供热应急总指挥批准，由区供热应急指挥部向社会发布。

5 应急响应程序

5.1 重大突发供热事件

5.1.1 市住建局接到供热企业报告后，应在20分钟内向市政府分管副市长、市政府政务值班室、市委政务值班室报告相关信息，启动市级供热应急预案。通知市供热应急指挥部有关成员单位1小时内到达现场，成立现场指挥部，组织指挥应急抢险工作。

5.1.2 区政府组织区住建局、街道办事处、社区1小时内到达现场，配合供热企业做好入户通知居民和群众安抚、维稳工作。并做好居民暂时转移安置预案，必要时启动暂时转移安置预案。

5.1.3 专家组2小时内组织到达现场，根据供热故障原因，研究并向现场指挥部提出供热故障抢险方案。

5.1.4 调动市级供热应急队伍开展抢险救援，随时调用应急抢险物资。

5.1.5 因水、电供热中断导致供热热源停热或因停电导致热力站停止运行的，市供水、供电部门主要领导到现场指挥水、电抢险工作。

5.1.6 自然灾害等不可抗力造成供热无法运行的，报请市应急办启动突发公共事件应急预案，调用应急抢险资金和抢险物资全力组织抢险，尽最大限度保障人民生命财产安全。

5.2 较大供热突发事件响应

5.2.1 市住建局接到供热故障报告后，应在1小时内到达故障现场，了解情况，控制局面；区住建局组织街办事处、社区在1小时内到达故障现场，配合供热企业做好入户通知居民和群众安抚、维稳工作。

5.2.2 市住建局根据现场情况，需启动市级供热应急预案的，立即报请市供热应急指挥部批准，并根据市供热应急指挥部指令，向有关单位报送相关信息，通知有关单位人员1小时内到达现场，成立现场指挥部，组织指挥应急抢险工作。

5.2.3 组织专家组，对供热企业采取的抢险措施予以评估，并向现场指挥部提出抢险措施建议。

5.2.4 事态严重的，就近通知市供热应急抢险队伍做好应急救援准备。视抢险情况随时调用应急抢险队伍和抢险物资。有可能产生衍生或次生灾害的，事件发生所在区政府做好居民暂时转移安置预案，必要时启动暂时转移安置预案。

5.2.5 水、电中断导致供热热源、热力站停热的，通知市供热应急指挥部所属供水、供电成员单位协调供水、供电部门尽快恢复供水、供电。

5.2.6 供热燃煤不能及时到场的，调用市供热应急储备燃煤，确保燃煤供应。

5.2.7 发生供热弃供、弃管的，组织国有供热企业实施应急接管。

5.3 一般性供热突发事件响应

5.3.1 由供热企业组织抢修并采取在小区单元张贴告示等方式及时通知用户，并在1小时向当地街道办事处、区住建局报告故障发生时间、故障原因、涉及面积、影响用户户数、预计抢修时间等信息。区住建局接到报告后应在30分钟内将相关故障信息向区政府和市住建局报备，并在1小时内组织街道办事处到达事件现场，组织供热企业全力抢修，并研判事件等级，事件大小，掌握局面。配合供热企业做好入户通知居民和群众安抚、维稳工作。

5.3.2 根据现场情况，需启动区级供热应急预案的，立即向区供热应急部门相关单位报送相关信息，通知相关单位人员1小时内到达现场，成立现场指挥部，组织指挥应急抢险工作。

5.3.3 抢险作业面影响交通流量的，协调交警部门疏导交通；需要道路清冰的，由区政府协调区城管局做好道路清冰工作；

5.3.4 水、电供应中断的，与供水、供电部门进行沟通，尽快恢复供水、供电。

5.3.5 供热系统失水影响热力站及热源运行的，组织供热企业采取购水的方式确保供热运行；企业购水无法仍无法满足补水需求的，协调园林部门等社会资源力量提供运水支援。

5.3.6 发生围堵街路的，由区政府协调区公安分局做好劝解和交通疏导工作；

5.3.7 供热企业自身抢险力量不足，区应急办应就近调用区级应急抢险队伍实施就近救援。抢险物资短缺的，调用应急抢险物资；

5.3.8 发生供热弃供、弃管的，组织具备资质和相应能力的供热企业应急接管。

突发性供热故障超过一般性供热突发事件的，供热企业须在1小时内同时向当地街道办事处、区住建局、市住建局、市长热线12345报告相关信息，区住建局接到报告后，应在1小时内将相关信息向区政府及主管副区长报告，确保应急抢险工作信息畅通。

6 善后处置及调查

供热突发事件处置结束后，供热应急处置单位要按照事件级别组织开展善后处置工作，对事故影响、补偿、资金支付等情况进行妥善处理，对事件原因、经验、教训进行总结并提出改进意见，上报市、区供热应急指挥部和市政府应急办。

7 应急保障

7.1 确保供热应急资金

市、区年度财政预算中应当安排预备资金，用于应对供热应急突发事件，确保供热应急事件的快速及时处理，保障城市居民用热；供热突发事件抢险、抢修资金应当由供热企业承担。市政府确定的应由政府承担的部分，特别重大供热突发事件支出由市财政承担，重大供热突发事件支出由市、区财政共同承担，较大供热突发事件支出由区财政承担。

7.2 实行供热应急信息快速反应机制

建立供热应急突发事件处置工作通讯联络网，供热应急指挥部各成员单位对各种供热突发事件应在20分钟内按信息传递程序完成传递，各部门必须做出快速反应。

7.3 实行供热弃管事故处置责任追究制度

建设单位或产权单位擅自委托供热经营单位或供热企业移交供热发生弃供弃管的，供热单位主管部门或主管企业、产权单位未按职责及时解决供热问题造成重大影响或解决不当的，由纪检、监察部门按有关规定对其单位领导和当事人进行处理；开发企业及下属公司发生恶意弃管的，开发企业未按职责及时处置或处置不当的，由市住建局在开发企业信用评价时一票否决，造成严重后果的，按规定程序上报取消其开发资质。

7.4 实行供热事故应急处置行政领导负责制和责任追究制

供热应急指挥部各成员单位应认真履行职责，落实专人负责，对不报、迟报、谎报、瞒报和漏报重要情况或者有其他渎职行为的，依法对直接领导和有关责任人给予行政处分，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

8 附则

8.1 本预案由市住建局负责解释并组织实施。

8.2 本预案自公布之日起实施。哈尔滨市人民政府应急管理办公室2015年12月14日印发的《哈尔滨市城市供热突发事件应急预案》同时废止。